TOUCH SCREEN (VARIA-100)

1) 용  도

본 기기는 10.1“인치의 통합제어용 터치스크린이다. 통합제어 시스템의 제어를 위한 기능과 시스템에 따른 스케줄링 시스템, 줌 룸 컨트롤 시스템 등 지원된다. 또한 벽, 유리 및 VESA 창작기능으로 다용도 마운트가 가능하다.

2) 기  능

- 통합제어용 터치스크린

- 시스템 구성을 통하여 웹 키오스크, 줌룸 컨트롤러, 스케줄링 기능 사용 가능

- 벽, 유리 등 마운팅의 유연성

- 스피커, 마이크 및 전면 HD 카메라 탑재

- 100만 가지 이상의 색상 프로그래밍 가능

3) 사  양

- Display Type : TFT-LCD, IPS

- Display Size : 10.1“

- Resolution : 1920x1200

- Aspect Ratio : 16:10 portrait

- Brightness : 350 nits

- Contrast Ratio : >800:1

- RAM : 4GB, LPDDR4

- Storage : 16GB eMMC

- Speaker : 2x1W

- Ethernet : RJ-45, 15.4W

- Camera : 5MP front-facing

- Speakers : 2 x 2W

- Microphone : Dual

- Dimension (HxWxD)mm : 173.9 x 242.88 x 20.5

- Weight : 567g