ULTRA-SLIM TOUCH SCREEN (VARIA-SL80)

1) 용  도

본 기기는 8“인치의 벽부형 터치스크린이다. 통합제어 시스템의 제어를 위한 기능과 시스템에 따른 스케줄링 시스템, 줌 룸 컨트롤 시스템등 지원된다. 초슬림 제품으로 설치 및 디자인 성능이 우수한 제품이다.

2) 기  능

- 통합제어 시스템, 스케줄링, 줌룸컨트롤 시스템 지원

- 초슬림형 디자인

- HTTPS, 802.1X, TLS1.3 등 고급 보안 기술 적용

- 프로그래밍 방식으로 1600만개 이상의 색상 지원

- 근접센서, 조도 센서 탑재

3) 사  양

- Display Type : TFT-LCD, IPS

- Display Size : 8“

- Resolution : 1280x800

- Aspect Ratio : 16:10 portrait

- Brightness : 350 nits

- Contrast Ratio : >800:1

- RAM : 4GB, LPDDR4

- Storage : 16GB

- Speaker : 2x1W

- Microphone : Dual